## BusData
Bus No | Bus Code | V | delta | P_Load(pu) | Q_Load(pu) | P_Gen(pu) | Q_Gen(pu) | Qgmin(pu) | Qgmax(pu) | Q_inj(pu)
1 | 1 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 1.043 | 0 | 0.217 | 0.127 | 0.4 | 0 | -0.4 | 0.5 | 0
3 | 0 | 1 | 0 | 0.024 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1.06 | 0 | 0.076 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 1.01 | 0 | 0.942 | 0.19 | 0 | 0 | -0.4 | 0.4 | 0
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1 | 0 | 0.228 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 1.01 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1 | 0 | 0.058 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
11 | 2 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0.24 | 0
12 | 0 | 1 | 0 | 0.112 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0.24 | 0
14 | 0 | 1 | 0 | 0.062 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 1 | 0 | 0.082 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 1 | 0 | 0.035 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 1 | 0 | 0.032 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 1 | 0 | 0.095 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1 | 0 | 0.022 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 1 | 0 | 0.175 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 1 | 0 | 0.032 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 1 | 0 | 0.087 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 1 | 0 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 1 | 0 | 0.024 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 1 | 0 | 0.106 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LineData
From Bus | To Bus | R | X | G | B | Tap Ratio
1 | 2 | 0.0192 | 0.0575 | 0 | 0.0264 | 0
1 | 3 | 0.0452 | 0.1852 | 0 | 0.0204 | 0
2 | 4 | 0.057 | 0.1737 | 0 | 0.0184 | 0
3 | 4 | 0.0132 | 0.0379 | 0 | 0.0042 | 0
2 | 5 | 0.0472 | 0.1983 | 0 | 0.0209 | 0
2 | 6 | 0.0581 | 0.1763 | 0 | 0.0187 | 0
4 | 6 | 0.0119 | 0.0414 | 0 | 0.0045 | 0
5 | 7 | 0.046 | 0.116 | 0 | 0.0102 | 0
6 | 7 | 0.0267 | 0.082 | 0 | 0.0085 | 0
6 | 8 | 0.012 | 0.042 | 0 | 0.0045 | 0
6 | 9 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0.978
6 | 10 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0.969
9 | 11 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0
9 | 10 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0.932
12 | 13 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0
12 | 14 | 0.1231 | 0.2559 | 0 | 0 | 0
12 | 15 | 0.0662 | 0.1304 | 0 | 0 | 0
12 | 16 | 0.0945 | 0.1987 | 0 | 0 | 0
14 | 15 | 0.221 | 0.1997 | 0 | 0 | 0
16 | 17 | 0.0824 | 0.1923 | 0 | 0 | 0
15 | 18 | 0.1073 | 0.2185 | 0 | 0 | 0
18 | 19 | 0.0639 | 0.1292 | 0 | 0 | 0
19 | 20 | 0.034 | 0.068 | 0 | 0 | 0
10 | 20 | 0.0936 | 0.209 | 0 | 0 | 0
10 | 17 | 0.0324 | 0.0845 | 0 | 0 | 0
10 | 21 | 0.0348 | 0.0749 | 0 | 0 | 0
10 | 22 | 0.0727 | 0.1499 | 0 | 0 | 0
21 | 22 | 0.0116 | 0.0236 | 0 | 0 | 0
15 | 23 | 0.1 | 0.202 | 0 | 0 | 0
22 | 24 | 0.115 | 0.179 | 0 | 0 | 0
23 | 24 | 0.132 | 0.27 | 0 | 0 | 0
24 | 25 | 0.1885 | 0.3292 | 0 | 0 | 0
25 | 26 | 0.2544 | 0.38 | 0 | 0 | 0
25 | 27 | 0.1093 | 0.2087 | 0 | 0 | 0
28 | 27 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.968
27 | 29 | 0.2198 | 0.4153 | 0 | 0 | 0
27 | 30 | 0.3202 | 0.6027 | 0 | 0 | 0
29 | 30 | 0.2399 | 0.4533 | 0 | 0 | 0
8 | 28 | 0.0636 | 0.2 | 0 | 0.0214 | 0
6 | 28 | 0.0169 | 0.0599 | 0 | 0.065 | 0

## BusData (2)
Bus No | Bus Code | V | delta | P_Load(pu) | Q_Load(pu) | P_Gen(pu) | Q_Gen(pu) | Qgmin(pu) | Qgmax(pu) | Q_inj(pu) | Index | Bus No
1 | 1 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.06 | 0 | 1 | 1 | 1.06 | 0
2 | 2 | 1.043 | 0 | 0.217 | 0.127 | 0.4 | 0 | -0.4 | 0.5 | 0 | 2 | 3 | 3 | #N/A | 2 | 0 | 1.0194 | -0.1394 | 2 | 2 | 1.043 | -0.096 | -5.5004
3 | 0 | 1 | 0 | 0.024 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | #N/A | 3 | 0 | 1.0103 | -0.1683 | 3 | 0 | 1.0194 | -0.1394 | -7.987
4 | 0 | 1.06 | 0 | 0.076 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | #N/A | 4 | 0 | 1.0095 | -0.1983 | 4 | 0 | 1.0103 | -0.1683 | -9.6429
5 | 2 | 1.01 | 0 | 0.942 | 0.19 | 0 | 0 | -0.4 | 0.4 | 0 | 5 | 7 | 7 | #N/A | 5 | 0 | 1.0019 | -0.2293 | 5 | 2 | 1.01 | -0.2513 | -14.3984
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | #N/A | 6 | 0 | 1.039 | -0.2506 | 6 | 0 | 1.0095 | -0.1983 | -11.3618
7 | 0 | 1 | 0 | 0.228 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | #N/A | 7 | 0 | 1.0211 | -0.2785 | 7 | 0 | 1.0019 | -0.2293 | -13.1379
8 | 2 | 1.01 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0 | 8 | 12 | 12 | #N/A | 8 | 0 | 1.0498 | -0.2702 | 8 | 2 | 1.01 | -0.2116 | -12.1238
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 14 | #N/A | 9 | 0 | 1.0325 | -0.2856 | 9 | 0 | 1.039 | -0.2506 | -14.3583
10 | 0 | 1 | 0 | 0.058 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 10 | 15 | 15 | #N/A | 10 | 0 | 1.0257 | -0.286 | 10 | 0 | 1.0211 | -0.2785 | -15.9569
11 | 2 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0.24 | 0 | 11 | 16 | 16 | #N/A | 11 | 0 | 1.0304 | -0.2784 | 11 | 2 | 1.082 | -0.2506 | -14.3583
12 | 0 | 1 | 0 | 0.112 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 17 | #N/A | 12 | 0 | 1.0185 | -0.2822 | 12 | 0 | 1.0498 | -0.2702 | -15.4813
13 | 2 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0.24 | 0 | 13 | 18 | 18 | #N/A | 13 | 0 | 1.0117 | -0.2959 | 13 | 2 | 1.071 | -0.2702 | -15.4813
14 | 0 | 1 | 0 | 0.062 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 19 | #N/A | 14 | 0 | 1.0066 | -0.2983 | 14 | 0 | 1.0325 | -0.2856 | -16.3637
15 | 0 | 1 | 0 | 0.082 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | #N/A | 15 | 0 | 1.0094 | -0.2944 | 15 | 0 | 1.0257 | -0.286 | -16.3866
16 | 0 | 1 | 0 | 0.035 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 21 | #N/A | 16 | 0 | 1.0086 | -0.2864 | 16 | 0 | 1.0304 | -0.2784 | -15.9511
17 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 22 | #N/A | 17 | 0 | 1.0092 | -0.286 | 17 | 0 | 1.0185 | -0.2822 | -16.1689
18 | 0 | 1 | 0 | 0.032 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 23 | #N/A | 18 | 0 | 1.0103 | -0.2912 | 18 | 0 | 1.0117 | -0.2959 | -16.9538
19 | 0 | 1 | 0 | 0.095 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 24 | #N/A | 19 | 0 | 0.9983 | -0.2919 | 19 | 0 | 1.0066 | -0.2983 | -17.0913
20 | 0 | 1 | 0 | 0.022 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | #N/A | 20 | 0 | 1.0028 | -0.2872 | 20 | 0 | 1.0094 | -0.2944 | -16.8679
21 | 0 | 1 | 0 | 0.175 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 26 | #N/A | 21 | 0 | 0.9848 | -0.2947 | 21 | 0 | 1.0086 | -0.2864 | -16.4095
22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 27 | #N/A | 22 | 0 | 1.0143 | -0.2795 | 22 | 0 | 1.0092 | -0.286 | -16.3866
23 | 0 | 1 | 0 | 0.032 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | 28 | #N/A | 23 | 0 | 1.0077 | -0.2099 | 23 | 0 | 1.0103 | -0.2912 | -16.6845
24 | 0 | 1 | 0 | 0.087 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 24 | 29 | 29 | #N/A | 24 | 0 | 0.9942 | -0.3013 | 24 | 0 | 0.9983 | -0.2919 | -16.7246
25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 30 | #N/A | 25 | 0 | 0.9827 | -0.317 | 25 | 0 | 1.0028 | -0.2872 | -16.4553
26 | 0 | 1 | 0 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 1.043 | -0.096 | 26 | 0 | 0.9848 | -0.2947 | -16.8851
27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 3 | 27 | 2 | 1.01 | -0.2513 | 27 | 0 | 1.0143 | -0.2795 | -16.0142
28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 8 | 3 | 28 | 2 | 1.01 | -0.2116 | 28 | 0 | 1.0077 | -0.2099 | -12.0264
29 | 0 | 1 | 0 | 0.024 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 11 | 3 | 29 | 2 | 1.082 | -0.2506 | 29 | 0 | 0.9942 | -0.3013 | -17.2632
30 | 0 | 1 | 0 | 0.106 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 13 | 3 | 30 | 2 | 1.071 | -0.2702 | 30 | 0 | 0.9827 | -0.317 | -18.1628
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A

## LineData (2)
From Bus | To Bus | R | X | G | B | Tap Ratio |  |  | Bus Number | Index
1 | 2 | 0.0192 | 0.0575 | 0 | 0.0264 | 0 | 1 | 26 | 1 | 1
1 | 3 | 0.0452 | 0.1852 | 0 | 0.0204 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2
2 | 4 | 0.057 | 0.1737 | 0 | 0.0184 | 0 | 26 | 3 | 4 | 3
3 | 4 | 0.0132 | 0.0379 | 0 | 0.0042 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4
2 | 5 | 0.0472 | 0.1983 | 0 | 0.0209 | 0 | 26 | 27 | 7 | 5
2 | 6 | 0.0581 | 0.1763 | 0 | 0.0187 | 0 | 26 | 4 | 9 | 6
4 | 6 | 0.0119 | 0.0414 | 0 | 0.0045 | 0 | 3 | 4 | 10 | 7
5 | 7 | 0.046 | 0.116 | 0 | 0.0102 | 0 | 27 | 5 | 12 | 8
6 | 7 | 0.0267 | 0.082 | 0 | 0.0085 | 0 | 4 | 5 | 14 | 9
6 | 8 | 0.012 | 0.042 | 0 | 0.0045 | 0 | 4 | 28 | 15 | 10
6 | 9 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0.978 | 4 | 6 | 16 | 11
6 | 10 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0.969 | 4 | 7 | 17 | 12
9 | 11 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 18 | 13
9 | 10 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | 14
4 | 12 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0.932 | 3 | 8 | 20 | 15
12 | 13 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 21 | 16
12 | 14 | 0.1231 | 0.2559 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 22 | 17
12 | 15 | 0.0662 | 0.1304 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 23 | 18
12 | 16 | 0.0945 | 0.1987 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 24 | 19
14 | 15 | 0.221 | 0.1997 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 25 | 20
16 | 17 | 0.0824 | 0.1923 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 26 | 21
15 | 18 | 0.1073 | 0.2185 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 27 | 22
18 | 19 | 0.0639 | 0.1292 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 28 | 23
19 | 20 | 0.034 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 29 | 24
10 | 20 | 0.0936 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 30 | 25
10 | 17 | 0.0324 | 0.0845 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 26
10 | 21 | 0.0348 | 0.0749 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 5 | 27
10 | 22 | 0.0727 | 0.1499 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 8 | 28
21 | 22 | 0.0116 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 11 | 29
15 | 23 | 0.1 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 13 | 30
22 | 24 | 0.115 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19
23 | 24 | 0.132 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19
24 | 25 | 0.1885 | 0.3292 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20
25 | 26 | 0.2544 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21
25 | 27 | 0.1093 | 0.2087 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22
28 | 27 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.968 | 23 | 22
27 | 29 | 0.2198 | 0.4153 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24
27 | 30 | 0.3202 | 0.6027 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25
29 | 30 | 0.2399 | 0.4533 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25
8 | 28 | 0.0636 | 0.2 | 0 | 0.0214 | 0 | 28 | 23
6 | 28 | 0.0169 | 0.0599 | 0 | 0.065 | 0 | 4 | 23

## Bus Code
0 | PQ | 0
1 | Slack | 0
2 | PV | 0
0
0
0
0
0
0
0
0.978
0.969
0
0
0.932
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.968
0
0
0
0
0