## Results
No. of iteration required: 3
*******FINAL BUS VOLTAGES (in p.u.) ARE*******
Bus No | Bus Code | Volt Mag (p.u.) | Volt Angle (rad)
1 | 1 | 1.06 | 0
2 | 2 | 1.043 | -0.096
3 | 0 | 1.0194 | -0.1394
4 | 0 | 1.0103 | -0.1683
5 | 2 | 1.01 | -0.2513
6 | 0 | 1.0095 | -0.1983
7 | 0 | 1.0019 | -0.2293
8 | 2 | 1.01 | -0.2116
9 | 0 | 1.039 | -0.2506
10 | 0 | 1.0211 | -0.2785
11 | 2 | 1.082 | -0.2506
12 | 0 | 1.0498 | -0.2702
13 | 2 | 1.071 | -0.2702
14 | 0 | 1.0325 | -0.2856
15 | 0 | 1.0257 | -0.286
16 | 0 | 1.0304 | -0.2784
17 | 0 | 1.0185 | -0.2822
18 | 0 | 1.0117 | -0.2959
19 | 0 | 1.0066 | -0.2983
20 | 0 | 1.0094 | -0.2944
21 | 0 | 1.0086 | -0.2864
22 | 0 | 1.0092 | -0.286
23 | 0 | 1.0103 | -0.2912
24 | 0 | 0.9983 | -0.2919
25 | 0 | 1.0028 | -0.2872
26 | 0 | 0.9848 | -0.2947
27 | 0 | 1.0143 | -0.2795
28 | 0 | 1.0077 | -0.2099
29 | 0 | 0.9942 | -0.3013
30 | 0 | 0.9827 | -0.317
************* LINE FLOWS *************
From Bus | To Bus | Active Power (MW) | Reactive Power (Mvar)
1 | 2 | 1.809 | -0.1922
2 | 1 | -1.6959 | 0.3561
1 | 3 | 0.8547 | 0.0858
3 | 1 | -0.7824 | 0.0294
2 | 4 | 0.4784 | 0.0615
4 | 2 | -0.4284 | -0.0274
3 | 4 | 0.7841 | -0.0159
4 | 3 | -0.7677 | 0.0381
2 | 5 | 0.8537 | 0.0397
5 | 2 | -0.7796 | 0.0865
2 | 6 | 0.6387 | 0.0256
6 | 2 | -0.5788 | 0.0364
4 | 6 | 0.6958 | -0.1671
6 | 4 | -0.6807 | 0.1876
5 | 7 | -0.1306 | 0.1284
7 | 5 | 0.1529 | -0.1242
6 | 7 | 0.3831 | -0.0227
7 | 6 | -0.3622 | 0.034
6 | 8 | 0.3009 | -0.0945
8 | 6 | -0.2906 | 0.0985
6 | 9 | 0.2692 | -0.0268
9 | 6 | -0.2692 | 0.0411
6 | 10 | 0.1532 | 0.045
10 | 6 | -0.1532 | -0.0319
9 | 11 | 0 | -0.2146
11 | 9 | 0 | 0.2235
9 | 10 | 0.2694 | 0.1735
10 | 9 | -0.2694 | -0.1631
4 | 12 | 0.4521 | 0.1681
12 | 4 | -0.4521 | -0.1174
12 | 13 | -0.0001 | -0.1589
13 | 12 | 0.0001 | 0.1622
12 | 14 | 0.0812 | 0.0325
14 | 12 | -0.0803 | -0.0308
12 | 15 | 0.1827 | 0.1024
15 | 12 | -0.18 | -0.0972
12 | 16 | 0.0764 | 0.0664
16 | 12 | -0.0755 | -0.0646
14 | 15 | 0.0183 | 0.0148
15 | 14 | -0.0182 | -0.0147
16 | 17 | 0.0405 | 0.0466
17 | 16 | -0.0402 | -0.0459
15 | 18 | 0.0639 | 0.0345
18 | 15 | -0.0634 | -0.0334
18 | 19 | 0.0313 | 0.0244
19 | 18 | -0.0312 | -0.0242
19 | 20 | -0.0638 | -0.0098
20 | 19 | 0.0639 | 0.01
10 | 20 | 0.0867 | 0.0186
20 | 10 | -0.086 | -0.017
10 | 17 | 0.0499 | 0.0123
17 | 10 | -0.0498 | -0.0121
10 | 21 | 0.1543 | 0.0989
21 | 10 | -0.1532 | -0.0965
10 | 22 | 0.0738 | 0.0452
22 | 10 | -0.0733 | -0.0441
21 | 22 | -0.0219 | -0.0155
22 | 21 | 0.0219 | 0.0155
15 | 23 | 0.0523 | 0.0523
23 | 15 | -0.0518 | -0.0513
22 | 24 | 0.0511 | 0.0287
24 | 22 | -0.0508 | -0.0281
23 | 24 | 0.0198 | 0.0353
24 | 23 | -0.0196 | -0.0348
24 | 25 | -0.0166 | -0.0041
25 | 24 | 0.0166 | 0.0042
25 | 26 | 0.0355 | 0.0237
26 | 25 | -0.035 | -0.023
25 | 27 | -0.0521 | -0.0278
27 | 25 | 0.0525 | 0.0286
28 | 27 | 0.1853 | 0.0767
27 | 28 | -0.1853 | -0.062
27 | 29 | 0.0619 | 0.0167
29 | 27 | -0.0611 | -0.0151
27 | 30 | 0.071 | 0.0167
30 | 27 | -0.0693 | -0.0136
29 | 30 | 0.0371 | 0.0061
30 | 29 | -0.0367 | -0.0054
8 | 28 | 0.0172 | 0.0132
28 | 8 | 0.0264 | -0.0131
6 | 28 | 0.2567 | -0.022
28 | 6 | -0.1238 | 0.0241
LINE Loss:
MW | Mvar
64.3546 | 70.6619
SLACK BUS POWER:
MW | Mvar
-247.8301 | 38.5475
This Load Flow Study report is being prepared using python by: DEBAJYOI GHOSH